Test de fiabilité du serveur

99 sondes à intervalle identique dans le tableau et une sonde à 5 secondes pendant 8h.

La sonde à 5 secondes permet de mieux déterminer si la fréquence est respectée du début à la fin du test.

| Nombre de sondes | Intervalle (99 sondes) | Pourcentage de réussites (Nb_reponse/Nb_interrogation) | Fréquence respectée ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 (1 module) | 900 (15min) | 98.35% (8928 mesures) | Oui |
| 100 (1 module) | 360 (6min) | 97.9% (12350 mesures) | Oui |
| 100 (1 module) | 120 (2min) | 97.5% (13000 mesures) | Non (1 tour / 2, donc 4 min au lieu de 2 min) |
| 100 (1 module) | 150 (2min30) | 98% | Oui |